Стоимость услуг ЖКХ

В соответствии со ст. 153 и 154 Жилищного Кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Плата за жилое помещение для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, в т.ч. плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление на основании постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 .

Размер платы за жилое помещение (содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, текущее содержание и обслуживание лифтов, сбор, вывоз и утилизация ТБО, санитарная очистка) устанавливается согласно Постановления  Администрации города Курска и Курской области  от 24.02.2009 г. № 191 « Об утверждении смет стоимости отдельных работ и услуг, включаемых в плату за содержание и ремонт жилого помещения, установленную для нанимателей жилых помещений» ( в ред.постановления Администрации г. Курска от 28.12.2009г. № 3778).

В соответствии со ст. 158 Жилищного Кодекса РФ собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения.

В плату на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме включены следующие услуги:

- ремонт и обслуживание конструктивных элементов жилых зданий;

- ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: систем холодного водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения и отопления, вентиляционной системы, внутридомового газового оборудования, внутридомовых электрических сетей;

- аварийно-диспетчерская служба;

- расходы на благоустройство придомовой территории.

Размер платы на содержание и текущий ремонт общего имущества в большинстве многоквартирных домов составляет 11,93 руб./кв.м.

Управляющая компания заключает агентские договоры на комплексное техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома.

Работы, относящиеся к техническому обслуживанию, рассчитываются по тарифу на 1 кв.м, умноженному на площадь дома, и разносятся на лицевой счет дома (карточку дома) ежемесячно.

Периодичность выполнения работ (оказание услуг)– по мере необходимости, по заявкам жителей, а так же основанием для определения потребности в текущем ремонте жилого фонда  служат результаты плановых технических осмотров ( 2 раза в год), определяются  в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, «Методическими рекомендациями» по организации и проведению текущего ремонта жилого фонда.

Гарантийные сроки при проведении текущего  ремонта определяются  Методическими рекомендациями по организации и проведению текущего ремонта жилого фонда всех форм собственности МДС 13-3.2000 к Приказу Госстроя России от 30.12.1999 г. № 170.

В качестве гарантийных сроков эксплуатации после текущего ремонта могут быть рекомендованы (п.п. 2.12, МДС 13-3.2000):

- для инженерных систем  - не менее шести месяцев;

- для строительных конструкций и элементов внешнего благоустройства - не менее  одного года.

При работе с подрядными организациями, при заключении договора подряда на текущий ремонт (вид работ), обговариваются гарантийные сроки на результат выполненных работ.

Вид, состав и периодичность таких работ указаны в перечне работ технического обслуживания мест общего пользования многоквартирного дома, утвержденном Постановлением Госстроя РФ.

Ориентировочная стоимость работ по текущему ремонту многоквартирных жилых домов.

| Наименование работ Ед.изм. Стоимость,руб. (с учетом материала) примечание Сантехнические работы |
| --- |
| Замена труб холодного водоснабжения. (в зависимости от диаметра) | мп | 800-1000 |  |
| Замена труб горячего водоснабжения. (в зависимости от диаметра) | мп | 800-1000 |  |
| Замена труб центрального отопления. (в зависимости от диаметра) | мп | 1000-1200 |  |
| Замена труб канализации. (в зависимости от диаметра) | мп | 900-1000 |  |
| Замена стояков в квартире. | 1 стояк | 3000-4000 | Стоимость меняется в зависимости от назначения, диаметра материала стояка |
| Смена прибора отопления на лестничной клетке. (чугун. 7 секций) | шт. | 5000-7000 |  |
| Восстановление теплоизоляции. (Пенофол, Термофлекс) | мп | 170 |  |
| Смена запорной арматуры. (задвижка в зависимости от диаметра) | шт. | 4500-9500 |  |
| Смена вентиля (в зависимости от диаметра) | шт. | 210-849 |  |
| Общестроительные работы |
| Ремонт мягкой кровли. (полный комплекс) | м2 | 750-850 | Применяется рулонный материал «Рубимаст», «Рубитекс» |
| Ремонт мет. кровли. | м2 | 700-1000 |  |
| Ремонт кирпичной кладки оголовков вентшах/газодымоходов. | шт. | 6000-8000 |  |
| Ремонт кровельного покрытия лоджии. | 1 лоджия | 3500-8000 | В зависимости от площади |
| Ремонт кирпичной кладки. | м2 | 1500 |  |
| Замена мет. дверей. (в зависимости от размеров) | шт. | 9000-12000 |  |
| Ремонт штукатурного слоя. (до 20мм) | м2 | 250-350 |  |
| Масляная окраска. | м2 | 100-150 |  |
| Косметический ремонт подъезда. 2х этаж. дом. 5ти этаж. дом 9ти этаж. дом |  | 20000-30000 30000-50000 70000-100000 | Улучшенная отделка |
| Смена почтовых ящиков. |  | 5000-10000 | Стоимость меняется в зависимости от количества |
| Ремонт отмостки. | м2 | 850 |  |
| Ремонт входных крылец: -бетонирование | крыльцо | 15000-20000 | С устройством металлического каркаса и металлического обрамления |
| Ремонт межпанельных швов. | мп | 260-450 | В зависимости от сложности работ |
| Ремонт плиты балкона | шт. | 30000-40000 | Включает в себя полную реконструкцию балконной плиты с устройством мет.каркаса и сменой ограждения и поручней. |
| Утепление стен. | м2 | 1800-2500 | В зависимости от сложности работ |
| Электротехнические работы |
| Смена кабеля. (в гофре) | мп | 350 |  |
| Смена автомата. (25А, 40А) | шт. | 350-450 |  |
| Смена светильника. (уличного) | шт. | 3800 |  |
| Смена светильника. (подъездного) | шт. | 450 |  |
| Смена выключателя. | шт. | 100 |  |
| Смена розетки. | шт. | 100 |  |

Примечание: Все работы выполняются в местах общего пользования. Стоимость работ рассчитана с учетом стоимости материалов.

Все работы по текущему ремонту производятся ООО «Управляющая компания г. Курска» при условии согласования собственниками предварительной сметы и определения источника финансирования работ, с представлением протокола общего собрания собственников. Собственник контролирует ход производства работ. Выполненные работы принимаются инженером технического надзора ООО «Управляющая компания г. Курска». После проверки акт направляется на подпись собственникам и принимается к оплате.