|  |  | Утверждаю: Генеральный директор ООО «Люкс-Инвест» _____________Холявская Л.В ________________2010г. |
| --- | --- | --- |

СМЕТА

стоимости отдельных работ и услуг, включенных в плату  за содержание и ремонт     офисных помещений, расположенных в многоквартирных домах, находящихся в управлении и на техническом обслуживании в  -ООО «Люкс- Инвест»

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения | Стоимость, руб./кв2(с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание конструктивных элементов жилых зданий |  | 0,34 |
| 2. | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования жилых зданий, внешние инженерные сети |  | 2,25 |
| 2.1. | Содержание общедомовых систем отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения, устранение незначительных неисправностей, набивка сальников, прочистка общедомовой канализационной системы, мелкий ремонт теплоизоляции, установка хомутов с целью устранения течи в трубопроводах, разборка, осмотр, регулировка, промывка, опрессовка, ревизия | Постоянно, согласно графику | 0,45 |
| 2.2. | Содержание циркуляционного насоса на отоплении, устранение незначительных неисправностей, мелкий ремонт, разборка, осмотр, регулировка, промывка, опрессовка, ревизия | 2 раза в год при подготовке к сезонной | 0,15 |
| 2.3. | Содержание ГВС, устранение незначительных неисправностей, разборка, осмотр, регулировка, промывка, опрессовка, ревизия, масляная окраска бойлера | 2 раза в год при подготовке к эксплуатации и по мере необходимости | 0,15 |
| 2.4. | Содержание теплоузла, устранение незначительных неисправностей, разборка, осмотр, регулировка, промывка, опрессовка, ревизия, очистка грязевиков ежемесячно, масляная окраска теплоузла, подготовка теплоузла к сдаче в эксплуатацию в осенне-зимний период (по Гортеплосети) | 2 раз в год при подготовке к сезонной эксплуатации или по мере необходимости | 0,44 |
| 2.5. | Техническое обслуживание электрических устройств мест общего пользования: устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших лампочек на посадочных площадках лифтов, на площадках, над входами в подъезд, смена и ремонт выключателей, патронов, осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | 4 раза в год согласно графику | 0,11 |
| 2,6 | Техническое обслуживание приборов учета: тепла , электроэнергии ,водоснабжения. Периодическая поверка и освидетельствование , опломбировка приборов учета | согласно графика | 0,95 |
| 3. | Содержание придомовой территории |  | 1,34 |
| 3.1. | Уборка придомовой территории | Ежедневно | 1,25 |
|  | в том числе обрезка кустарников |  | 0,03 |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | 0,09 |
| 4. | Дератизация и дезинфекция подвальных помещений и чердачных помещений жилых зданий | По мере необходимости, по заявкам жителей, но не реже 1 раза в год | 0,01 |
| 5. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | Круглосуточно | 0,79 |
| 6. | Управление многоквартирным домом |  | 1,81 |
|  | Всего содержание общего имущества многоквартирного дома |  | 6,54 |
|  | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |  | 1,89 |
|  | Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов |  | 0,92 |
|  | ИТОГО |  | 9,35 |