Перечень работ по текущему ремонту общего имущества

- Устранение, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостков, входов в подвалы.

- Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление  небольших участков кирпичной кладки стен в местах общего пользования.

- Заделка швов и трещин в перекрытиях мест общего пользования.

- Усиление элементов деревянной стропильной системы, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции.

- Смена и восстановление отдельных элементов оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.

- Восстановление или замена отдельных элементов лестниц, козырьков над входами в подъезды, подвалы.

- Восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

- Замена отдельных участков трубопроводов холодного, горячего водоснабжения, отопления, канализации в местах общего пользования.

- Замена запорной арматуры в местах общего пользования.

- Ремонт кровли ( отдельными местами)

Стоимость работ по текущему ремонту за единицу

- Стоимость ремонта 1м² кровли в один слой  от 320, 00 рублей ( данная стоимость может измениться в зависимости от стоимости материала);

- Стоимость ремонта 1 м² кровли в два слоя  от 770, 00 рублей( данная стоимость может измениться в зависимости от стоимости материала);

- Стоимость ремонта 1 п.м. трубопроводов холодного, горячего водоснабжения, отопления от 720,00 рублей (данная стоимость может измениться в зависимости от  стоимости материала)

- Стоимость ремонта 1 п. м. трубопровода канализации от 650,00 рублей (данная стоимость может измениться в зависимости от  стоимости материала);

- Стоимость ремонта 1 м² цементной стяжки от 800, 00 руб. (данная стоимость зависит от толщины цементной стяжки и стоимости материала).

- Стоимость ремонта 1 п.м.  межпанельных стыков от  850,00 рублей (данная стоимость зависит от стоимости материала)